Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - "ФИРМА ОРГРЭС"
“Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС”

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
В.А. Купченко

ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКРУПНЕННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
(ВУЕР) НА РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЭНЕРГООБЪЕДИНЕНИЙ

Выпуск 7

Устройства релейной защиты и автоматики. Автоматические выключатели, реле, комплекты защит, устройства блокировки
(ВУЕР-РЗ-7-2000)

СО 153-34.20.820

Начальник Центра технико-экономических разработок в электроэнергетике филиала "Фирма ОРГРЭС"	Ф.Л. Гольберг

РАЗРАБОТАНО		Фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС

ПЕРЕРАБОТАНО		в связи с переходом на новую сметно-нормативную базу ценообразования, сформированную в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. согласно Постановлению Госстроя России от 8 апреля 2002 г. № 16

РЕКОМЕНДОВАНО		Приказом ОАО РАО "ЕЭС России" от 14.08.2003 г. № 422 к использованию в производственной деятельности ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", / Письмом Минэнерго РФ от 25.08.2003 г. № ИЮ-5313 - к использованию предприятиями и организациями электроэнергетики

1. Общая часть

1.1. Настоящий сборник содержит ведомственные укрупненные единичные расценки на техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (автоматические выключатели, реле, комплекты защит, устройства блокировки).
Расценки предназначаются для планирования работ и составления смет на техническое обслуживание указанных устройств релейной защиты и автоматики, выполняемое персоналом электросетевых эксплуатирующих и ремонтных предприятий в условиях рыночной экономики, и имеют рекомендательный характер. Информации сборника достаточно для формирования нормированных заданий бригадам.
1.2. Расценки разработаны на основе действующей нормативной базы расхода ресурсов на техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики в ценах по состоянию на 1 января 2000 г. в соответствии с Постановлением Госстроя России от 8 апреля 2002 г. № 16.
1.3. В сборнике приведен порядок расчета коэффициентов и индексов, применение которых к значениям расценок позволяет учесть конкретные условия проводимых работ и экономическую ситуацию рыночных отношений.
1.4. Настоящий сборник содержит нормативный расход ресурсов за время непосредственного выполнения работ: тарифная составляющая заработной платы исполнителей - электромонтеров и инженеров, трудозатраты на непосредственное производство работ.
1.5. Включенная в состав расценок тарифная составляющая заработной платы исполнителей рассчитана по нормам времени на основе ставки рабочего 1-го разряда.
При расчете расценок приняты следующие часовые тарифные ставки для нормальных условий труда в ценах на 01.01.2000 г:
электромонтеры:
1 разряд	-	7,99		руб.		4 разряд	-		10,70	руб.
2 разряд	-	8,67		руб.		5 разряд	-		12,32	руб.
3 разряд	-	9,48		руб.		6 разряд	-		14,36	руб.

инженер (7 ступень оплаты труда) – 16,73 руб.
Доплаты к заработной плате исполнителей за выполнение работ во вредных условиях не учтены.
Средний разряд работ по настоящему сборнику - 5, чему соответствует среднемесячный оклад (без доплат по премиальным системам) одного производственного рабочего 5 разряда – 2048,2 руб.
1.6. Расценки разработаны применительно к выполнению работ в наиболее распространенных нормальных условиях в летнее время.
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, к расценкам применяются коэффициенты:
при выполнении работ в действующих электротехнических устройствах напряжением свыше 330 кВ и применении при этом специальных мер защиты от влияния внешних электрических и электромагнитных полей (в том числе защиты временем), Ку, равный 1,2;
при выполнении работ в зимних условиях на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях - Кз, равный: 1,1 при работе в необогреваемых помещениях и 1,2 - на открытом воздухе.
1.7. При необходимости по условиям производства работ одновременного применения двух поправочных коэффициентов окончательная расценка для данного конкретного случая определяется путем умножения расценки на произведение применяемых коэффициентов.
1.8. Стоимость материалов в расценки не включена.
1.9. Затраты на использование транспорта для доставки персонала к месту производства работ и обратно в расценки не включены.
1.10. В расценках не учтены доплаты по премиальным системам, районным коэффициентам к заработной плате, а также надбавки работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год.
1.11. За единицу измерения работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики принято одно обслуживание автоматического выключателя, реле, комплекта защиты, устройства блокировки.
1.12. Расценки в сборнике представлены в виде дроби: в числителе – тарифная составляющая заработной платы исполнителей в руб.; в знаменателе - трудозатраты на выполнение работы в чел.-ч.
Приняты условные обозначения для видов технического обслуживания:
Н	-	новое включение (наладка);
В	-	профилактическое восстановление;
К1	-	первый профилактический контроль;
К	-	профилактический контроль;
О	-	опробование.

1.13. Настоящий сборник подготовлен в составе комплекта выпусков по релейной защите и автоматике, включающего помимо настоящего сборника следующие:
Выпуск 5 «Релейная защита и автоматика. Присоединения подстанций» – ВУЕР-РЗ-5-2000. СО 153-34.20.818;
Выпуск 6 «Релейная защита и автоматика. Присоединения общеподстанционных устройств и собственных нужд подстанций» - ВУЕР-РЗ-6-2000. СО 153-34.20.819;
Выпуск 8 «Устройства релейной защиты и автоматики. Панели защит и автоматики, устройства электроавтоматики, ВЧ аппараты, ВЧ тракты, ВЧ каналы, измерительные трансформаторы, блоки питания, устройства оперативного тока, элементы приводов коммутационных аппаратов» - ВУЕР-РЗ-8-2000. СО 153-34.20.821.
2. Рекомендации по составлению смет на работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
2.1. Сметы на работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики составляются с использованием расценок настоящего сборника в части автоматических выключателей, реле, комплектов защит, устройств блокировки.
2.2. Основная заработная плата исполнителей за выполнение работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики определяется по базовой тарифной составляющей заработной платы исполнителей, приведенной в сборнике, с учетом коэффициентов Ку и Кз, затрат времени на проезд к месту работы и обратно, а также индекса роста заработной платы с учетом доплат и выплат стимулирующего и компенсационного характера (Jзп).
2.3. Затраты времени на проезд и соответствующее увеличение заработной платы исполнителей может быть укрупненно определено как отношение продолжительности рабочего дня к среднему времени производства работы по обслуживанию аппаратуры релейной защиты и автоматики. Например, при продолжительности рабочего дня 8,0 ч и среднем времени производства работ 6,4 ч коэффициент Кд составит 8,0 : 6,4 = 1,25.
2.4. Индекс роста заработной платы исполнителей определяется на каждом предприятии в соответствии с тарифным соглашением (коллективным договором) как отношение расчетной месячной заработной платы электромонтера 5-го разряда на год проведения работ к базовой тарифной ставке 2048,2 руб. в месяц.
В состав расчетной месячной заработной платы включаются: тарифная ставка (оклад), выплаты по районному коэффициенту, премиальные и другие выплаты стимулирующего и компенсационного характера, составляющие фонд оплаты труда и учитываемые в составе себестоимости продукции.
2.5. Затраты на использование транспорта для доставки персонала к месту производства работ и обратно на подстанции и в распределительных сетях, обслуживаемых персоналом централизованной службой предприятия, определяются по стоимости эксплуатации транспортных единиц (с учетом заработной платы водителей) и фактическому времени проезда.
Затраты на использование транспорта (CM) определяются как:

где: - стоимость эксплуатации бригадной машины -
102,5 руб./маш.-ч (без учета заработной платы водителя);
Вд - время проезда к месту производства работ, укрупненно может быть определено:

где: Т - трудозатраты на выполнение работ по смете, чел.-ч;
n - средняя численность бригады, может быть принята - 2 чел.
Стоимость эксплуатации машин учитывается с коэффициентами Kз, применяемым при производстве работ в зимних условиях, территориальным поправочным коэффициентом (Kт), значения которого приведены ниже, а также индексом роста затрат на использование машин по индексу Jпп.
Заработная плата водителей определяется за время проезда (Вд) по тарифной ставке в соответствии с принятой нормативной базой для водителя бригадной машины и составляет 9,48 руб. К затратам на заработную плату водителей применяются коэффициент Кз и индекс роста заработной платы основных исполнителей (Jзп).
При определении сметной стоимости производства работ на подстанциях, обслуживаемых местным персоналом, затраты на использование транспорта не учитываются.

Значения территориального поправочного коэффициента (Кт) к затратам на эксплуатацию машин по энергообъединениям и административным районам1
___________________
1 Письмо Управления ценообразования и смет в строительстве от 01.12.89 № 9-1037

Территориальный район	Энергообъединение, административный район	Значение поправочного коэффициента Кт
1	Брянскэнерго, Владимирэнерго, Вологдаэнерго, Нижновэнерго, Ивэнерго, Тверьэнерго, Янтарьэнерго, Калугаэнерго, Ленэнерго, Мосэнерго, Смоленскэнерго, Тулэнерго, Ярэнерго	1,0
2	Новгородэнерго, Псковэнерго
4	Карелэнерго
7	Белгородэнерго, Курскэнерго, Орелэнерго
8	Астраханьэнерго, Волгоградэнерго, Воронежэнерго, Липецкэнерго, Тамбовэнерго
9	Ростовэнерго, Кубаньэнерго, Ставропольэнерго, Каббалкэнерго
10	Дагэнерго, Калмэнерго, Севкавказэнерго, Нурэнерго, Ингушэнерго
3	Кировэнерго, Костромаэнерго, Рязаньэнерго, Мариэнерго, Чувашэнерго	1,05
5	Архэнерго (южнее полярного круга), Комиэнерго (южнее полярного круга)
6	Колэнерго
11	Самараэнерго, Саратовэнерго, Ульяновскэнерго, Пензаэнерго
12	Татэнерго
13	Курганэнерго, Оренбургэнерго, Башкирэнерго
14	Пермэнерго, Свердловэнерго, Челябэнерго, Удмуртэнерго	1,05
22с	Комиэнерго (севернее полярного круга)
15	Тюменьэнерго (южнее 60-ой параллели)	1,11
16	Новосибирскэнерго, Омскэнерго, Алтайэнерго
18	Тываэнерго	1,21
17	Кузбассэнерго, Томскэнерго (южнее 60-ой параллели), Красноярскэнерго (южнее 60-ой параллели)	1,22
19	Иркутскэнерго (южнее 60-ой параллели), Читаэнерго, Бурятэнерго
20	Амурэнерго, Дальэнерго, Хабаровскэнерго (южнее 55-ой параллели)
24с	Александровский и Каргасокский р-оны, г. Стрежевой Томской обл. (севернее 60-ой параллели), базисный пункт – г. Томск	1,31
30с	Сахалинэнерго	1,40
29с	Камчатскэнерго	1,42
21с	Архэнерго (севернее полярного круга), Ненецкий Н.О., базисный пункт г. Архангельска	1,44
25с2	Красноярский край (севернее 60-ой параллели) базисный пункт – г. Норильск
27с	Аяно-Майский и Охотский р-оны Хабаровскэнерго (севернее 55-ой параллели), базисный п. – г. Хабаровск
23с	Тюменьэнерго (севернее 60-ой параллели)	1,51
25с1	Красноярский край (севернее 60-ой параллели) базисный пункт – г. Туруханск
28с1	Магаданэнерго	1,62
28с2	Чукотэнерго
26с	Якутскэнерго	1,68

2.6. Затраты на материалы и изделия принимаются по фактической на момент составления сметы или прогнозируемой стоимости их приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов.
2.7. Накладные расходы, включающие дополнительную заработную плату производственных рабочих, отчисления на социальные нужды, цеховые расходы и общезаводские расходы, могут быть учтены в размере, установленном для организации (предприятия) – исполнителя ремонта. Рекомендуемый предельный уровень накладных расходов по отношению к фонду оплаты труда основного персонала (исполнителей работ) с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера – 230 %, в том числе дополнительная заработная плата основного персонала – 12 %, единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате основного персонала – 36,7 %.
2.8. Общая сметная стоимость определяется как сумма прямых затрат (основной зарплаты исполнителей - п.2.2, 2.3, 2.4, затрат на приобретение материалов и изделий - п.2.6, затрат на использование бригадной машины для доставки персонала к месту производства работ - п.2.5) и накладных расходов - п.2.7.
2.9. В смете предусматриваются затраты на выполнение непредвиденных работ и неучтенные материалы и изделия в размере до 3 % сметной стоимости планируемых работ.
2.10. В стоимость производства работ может быть включена рентабельность, установленная для предприятия (организации). Рекомендуемый размер рентабельности – 60 % от заработной платы основного персонала с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера.

3. Пример составления сметы на техническое обслуживание устройств релейной защиты

3.1. Наименование проводимых работ:
опробование реле повторного включения РПВ-258 (100 шт.);
новое включение (наладка) 1 комплекта дистанционной защиты ДЗ-2;
профилактическое восстановление 30-ти реле времени РВМ-12, у которого уставки изменяются оперативным персоналом.

3.2. Условия производства работ:
работы проводятся на оборудовании при снятом напряжении, Ку = 1,0;
работы проводятся в летнее время, Кз = 1,0;
работы на подстанциях 220 кВ проводит персонал централизованной службы предприятия в составе бригады из двух человек с доставкой к месту производства работ автотранспортом предприятия;
среднее время на проезд к месту производства работ и обратно - 1,6 часа, Кд = 1,25.
территориальный район – 7 (Кт=1,0).

3.3. Экономические условия
3.3.1. Индекс роста заработной платы (Jзп):
планируемый фонд оплаты труда электромонтера 5-го разряда (с учетом выплат по премиальным системам, районных коэффициентов, надбавок работающим в районах Крайнего Севера, выплат вознаграждений за выслугу лет и других выплат стимулирующего и компенсационного характера, составляющих фонд оплаты труда за счет себестоимости продукции) - 10795,0 руб. в месяц, при этом

3.3.2. Среднегодовой индекс роста цен на промышленную продукцию в планируемом периоде по отношению к 01.01.2000 г. – 1,8.
3.3.3. Накладные расходы, установленные для организации (предприятия) – исполнителя ремонта, составляют 230 % к основной заработной плате производителей работ.
3.3.4. Рентабельность, установленная для организации (предприятия) – исполнителя ремонта, составляет 60 % от заработной платы основного персонала с учетом выплат стимулирующего и компенсационного характера.
Утверждаю:
____________руководитель предприятия
“____” ________________ 200__ г.

Смета
на техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики на 200___год
_____________________________________
(предприятие, энергообъединение)

Сметная стоимость 56,2 тыс. руб.

Шифр работы	Наименование работы	Коли- / чество	Коэффициент / Ку Кз Кд	Сметная стоимость, руб.				Трудозатраты, / чел.-ч
				единицы		общая
				зарплата	материалы	зарплата с Ку, Кз,Кд	материалы	единицы	общие с Ку, Кз,Кд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЗ071601	Опробование реле повторного включения РПВ-258	100	1,0	1,24		154,8	0	0,1	12,5
			1,0
			1,25
РЗ080101	Новое включение (наладка) комплекта дистанционной защиты ДЗ-2	1	1,0	664,69		830,9	0	46,1	57,6
			1,0
			1,25
РЗ071004	Профилактическое восстановление реле времени РВМ-12 (уставки изменяются оперативным персоналом	30	1,0	31,9		1197,2	0	2,6	97,5
			1,0
			1,25
	Итого, руб.:					2182,9	0,0		167,6

	Итого в руб. с учетом:
	индекса Jзп =	5,3				11503,6
	индекса Jпп =	1,80					0

Доставка персонала на ПС 220 кВ
для работ по шифрам: РЗ071601, РЗ080101, РЗ071004

заработная плата	(тариф ·	чел.-ч	· (Кд-1)	· Кз ·	Jзп) =	1046,8
водителей, руб.:		2
	9,48	83,81	0,25	1,00	5,27

эксплуатация	(маш.-ч ·	чел.-ч	· (Кд-1)	· Кз	· Кт ·	Jпп) =	3865,9
машин, руб.:		2
	102,5	83,81	0,25	1,00	1,00	1,80

Накладные расходы от заработной платы
основных исполнителей и водителей, руб. - 230% от 12550,4 = 28866,0
Итого с накладными расходами, руб.: 45282,3
Итого с непредвиденными работами (3%), руб.: 46640,7
Стоимость материалов и изделий, руб.: 2055,0
Итого: 48695,7 руб.
Рентабельност, руб. - 60% от 12550,4 = 7530
Всего сметная стоимость, тыс. руб. 56,2

Составил	____________________	Проверил	___________________
	(должность, подпись)		(должность, подпись)

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Шифр работы	Наименование	Вид технического обслуживания
		Н	В	К1	К	О
РЗ06 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
РЗ0601	Автоматические трехполюсные выключатели
РЗ060101	АЗ100, АЗ700 с электромагнитными и тепловыми расцепителями *)	41,33 / 3,6	33,31 / 2,9
РЗ060102	АЗ700 с полупроводниковыми расцепителями *)	32,16 / 2,8	25,26 / 2,2
РЗ060103	АЗ700 с электромагнитными, тепловыми и полупроводниковыми расцепителями *)	64,32 / 5,6	51,68 / 4,5
РЗ060104	АВМ, АВ без механизма замедленного расцепления **)	42,77 / 4,0	32,07 / 3,0		7,49 / 0,7
РЗ060105	АВМ, АВ с механизмом замедленного расцепления **)	49,20 / 4,6	37,44 / 3,5		7,49 / 0,7
РЗ060106	АП-50 *)	29,95 / 2,8	24,59 / 2,3	2,12 / 0,2	2,12 / 0,2
*) на двухполюсный выключатель к расценкам применяется коэффициент 0,85 / **) на однополюсный выключатель к расценкам применяется коэффициент 0,70
РЗ07 РЕЛЕ
РЗ0701	Реле непосредственного действия
РЗ070101	реле РТВ	32,07 / 3,0	19,25 / 1,8	16,04 / 1,5	5,34 / 0,5
РЗ070102	реле РТМ и токовые электромагниты отключения	14,98 / 1,4	8,55 / 0,8	5,34 / 0,5	5,34 / 0,5
РЗ0702	Реле минимального напряжения РН, РНВ и электромагниты управления с обмотками напряжения
РЗ070201	реле РН (электромагнит управления)	13,32 / 1,4	9,49 / 1,0	9,49 / 1,0
РЗ070202	реле РНВ		15,21 / 1,6	15,21 / 1,6
РЗ0703	Реле тока и напряжения
РЗ070301	реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520 (уставка не изменяется оперативным персоналом)		18,42 / 1,5	18,42 / 1,5
РЗ070302	реле ЭТ-520, ЭТД-551, ЭН-520 (уставка изменяется оперативным персоналом)	23,32 / 1,9	20,87 / 1,7	20,87 / 1,7
РЗ070303	реле РТ-40, РН-50 (уставка не изменяется оперативным персоналом)	14,74 / 1,2	14,74 / 1,2	12,26 / 1,0
РЗ070304	реле РТ-40, РН-50 (уставка изменяется оперативным персоналом)	17,19 / 1,4	17,19 / 1,4	14,74 / 1,2
РЗ070305	реле РТВК, РНВК (уставка не изменяется оперативным персоналом)	15,95 / 1,3	13,50 / 1,1	13,50 / 1,1
РЗ070306	реле РТВК, РНВК (уставка изменяется оперативным персоналом)	50,35 / 4,1	30,69 / 2,5	30,69 / 2,5
РЗ0704	Реле тока
РЗ070401	реле РТ-80, РТ-90	39,56 / 3,7	31,01 / 2,9	25,68 / 2,4	16,04 / 1,5
РЗ070402	реле РТ-40/1Д	30,69 / 2,5	23,32 / 1,9	23,32 / 1,9
РЗ070403	реле РТ-40/Ф	74,14 / 5,2	28,51 / 2,0	28,51 / 2,0
РЗ070404	реле РТ-40/Р	30,69 / 2,0	17,19 / 1,4	17,19 / 1,4
РЗ070405	реле ЭТ-523/1Д, ЭТ-521/Ф, ЭТ-523/Р		30,69 / 2,5	30,69 / 2,5
РЗ070406	реле РТВ	37,06 / 2,6	29,95 / 2,1	29,95 / 2,1	14,27 / 1,0
РЗ070407	реле балансное ИТБ-201А	35,61 / 2,9	28,24 / 2,3	28,24 / 2,3
РЗ070408	реле максимального тока РЭВ-312, РЭВ-571 (572) (уставка не изменяется оперативным персоналом)	17,10 / 1,6	17,10 / 1,6	14,98 / 1,4
РЗ070409	реле максимального тока РЭВ-312, РЭВ-571 (572) (уставка изменяется оперативным персоналом)	21,40 / 2,0	21,40 / 2,0	17,10 / 1,6
РЗ070410	реле максимального тока РСТ-11 ÷ РСТ-14, реле тока дифференциальные РСТ-15, РСТ-16	25,79 / 2,1	20,87 / 1,7	20,87 / 1,7	9,82 / 0,8
РЗ070411	реле минимального тока РЭВ-86, РЭВ-830 (уставка не изменяется оперативным персоналом)	12,82 / 1,2	12,82 / 1,2	10,70 / 1,0
РЗ070412	реле минимального тока РЭВ-86, РЭВ-830 (уставка изменяется оперативным персоналом)	16,04 / 1,5	16,04 / 1,5	13,91 / 1,3
РЗ070413	реле обратного тока ДТ-111÷ ДТ-117	24,59 / 2,3	16,04 / 1,5	16,04 / 1,5
РЗ070414	реле тока обратной последовательности РТ-2, РТФ-1, РТФ-1М	92,65 / 6,5	47,05 / 3,3	47,05 / 3,3
РЗ070415	реле тока обратной последовательности РТФ-2, РТФ-7/1, РТФ-7/2	168,21 / 11,8	74,14 / 5,2	74,14 / 5,2
РЗ070416	реле тока обратной последовательности РТФ-3		138,29 / 9,7	138,29 / 9,7
РЗ070417	реле тока обратной последовательности РТФ-6, РТФ-6М	456,19 / 32,0	192,47 / 13,5	185,33 / 13,0
РЗ070418	реле РТЗ-50	42,98 / 3,5	24,56 / 2,0	20,87 / 1,7
РЗ070419	реле РТЗ-51	98,22 / 8,0	33,13 / 2,7	33,13 / 2,7
РЗ0705	Реле напряжения
РЗ070501	реле обратной последовательности РНФ-1, РНФ-1М (РНФ-2)	42,98 / 3,5	30,69 / 2,5	30,69 / 2,5
РЗ070502	реле нулевой последовательности РНН-57	42,98 / 3,5	17,19 / 1,4	17,19 / 1,4
РЗ070503	реле РНБ-231	24,56 / 2,0	24,56 / 2,0	24,56 / 2,0
РЗ070504	реле РЭВ-84, РЭВ-311, РЭВ-821 (уставка не изменяется оперативным персоналом)	12,82 / 1,2	12,82 / 1,2	10,70 / 1,0
РЗ070505	реле РЭВ-84, РЭВ-311, РЭВ-821 (уставка изменяется оперативным персоналом)	16,04 / 1,5	16,04 / 1,5	13,91 / 1,3
РЗ070506	реле контроля синхронизма РН-55	42,98 / 3,5	30,69 / 2,5	30,69 / 2,5
РЗ0706	Реле дифференциальные
РЗ070601	реле РНТ-562, РНТ-563, РНТ-564, РНТ-565, РНТ-566, РНТ-567	54,04 / 4,4	30,69 / 2,5	30,69 / 2,5
РЗ070602	реле ДЗТ-1, ДЗТ-2, ДЗТ-11, ДЗТ-12, МЗТ-11	68,75 / 5,6	39,30 / 3,2	39,30 / 3,2
РЗ070603	реле ДЗТ-13, ДЗТ-14	93,30 / 7,6	52,80 / 4,3	52,80 / 4,3
РЗ070604	реле ДЗТ-21 (23)	466,18 / 32,7	293,67 / 20,6	293,67 / 20,6
РЗ0707	Реле мощности
РЗ070701	реле РБМ-273, РБМ-274, РБМ-275, РБМ-276	119,74 / 8,4	89,82 / 6,3	89,82 / 6,3
РЗ070702	реле ИМБ-171, ИМБ-177, ИМБ-178, РБМ-171, РБМ-177, РБМ-178	86,96 / 6,1	62,73 / 4,4	62,73 / 4,4
РЗ070703	реле РБМ-271, РБМ-277, РБМ-278	104,06 / 7,3	75,55 / 5,3	75,55 / 5,3
РЗ070704	реле РМП-272	118,33 / 8,3	85,55 / 6,0	85,55 / 6,0
РЗ070705	реле РМ-11 (12)	64,15 / 4,5	47,05 / 3,3	47,05 / 3,3
РЗ070706	реле РСМ-13	29,95 / 2,1	24,23 / 1,7	24,23 / 1,7	11,41 / 0,8
РЗ070707	реле мощности обратной последовательности РМОП-2	159,66 / 11,2	91,24 / 6,4	74,14 / 5,2	21,37 / 1,5
РЗ070708	реле обратной мощности РОМ	213,84 / 15,0	165,38 / 11,6	165,38 / 11,6
РЗ0708	Реле сопротивления
РЗ070801	реле КРС-1, КРС-3	268,02 / 18,8	128,29 / 9,0	128,29 / 9,0	28,51 / 2,0
РЗ070802	реле КРС-2	336,44 / 23,6	128,29 / 9,0	128,29 / 9,0	28,51 / 2,0
РЗ070803	реле КРС-111, КРС-112	163,93 / 11,5	106,92 / 7,5	106,92 / 7,5
РЗ070804	реле КРС-121	313,63 / 22,0	209,57 / 14,7	209,57 / 14,7	35,64 / 2,5
РЗ070805	реле КРС-131, КРС-132	223,80 / 15,7	145,42 / 10,2	145,42 / 10,2
РЗ0709	Реле частоты
РЗ070901	реле разности частоты ИРЧ-01	62,73 / 4,4	35,64 / 2,5	35,64 / 2,5
РЗ070902	реле частоты ИВЧ-3, ИВЧ-011, ИВЧ-15	76,97 / 5,4	57,01 / 4,0	57,01
РЗ070903	реле частоты РЧ-1, РЧ-2	121,19 / 8,5	88,38 / 6,2	88,38 / 6,2
РЗ0710	Реле времени
РЗ071001	реле РВ-112 ÷ РВ-144, РВ-215 ÷ РВ-248, РВ-100 ÷ РВ-200 (уставки не изменяются оперативным персоналом)	7,49 / 0,7	7,49 / 0,7	7,49 / 0,7
РЗ071002	реле РВ-112 ÷ РВ-144, РВ-215 ÷ РВ-248, РВ-100 ÷ РВ-200 (уставки изменяются оперативным персоналом)	9,61 / 0,9	9,61 / 0,9	9,61 / 0,9
РЗ071003	реле РВМ-12, РВМ-13 (уставки не изменяются оперативным персоналом)		29,48 / 2,4	27,00 / 2,2	7,37 / 0,6	2,45 / 0,2
РЗ071004	реле РВМ-12, РВМ-13 (уставки изменяются оперативным персоналом)	36,85 / 3,0	31,93 / 2,6	29,48 / 2,4	7,37 / 0,6	2,45 / 0,2
РЗ071005	реле Е-512, Е-513 (уставки не изменяются оперативным персоналом)		23,32 / 1,9	23,32 / 1,9		1,24 / 0,1
РЗ071006	реле Е-512, Е-513 (уставки изменяются оперативным персоналом)	34,37 / 2,8	25,79 / 2,1	25,79 / 2,1		1,24 / 0,1
РЗ071007	реле ВС-10-33 (уставки не изменяются оперативным персоналом)		33,13 / 2,7	33,13 / 2,7		1,24 / 0,1
РЗ071008	реле ВС-10-33 (уставки изменяются оперативным персоналом)	49,11 / 4,0	35,61 / 2,9	35,61 / 2,9		1,24 / 0,1
РЗ071009	реле ВЛ	24,56 / 2,0	12,26 / 1,0	12,26 / 1,0
РЗ071010	реле РВ-01, РВ-03, ПРВ	19,63 / 1,6	15,95 / 1,3	12,26 / 1,0
РЗ071011	реле РВТ-1200		11,05 / 0,9	11,05 / 0,9
РЗ0711	Реле промежуточные
РЗ071101	реле РП-23 ÷ РП-26, РП-211 ÷ РП-215, РП-221 ÷ РП-225, РП-232, РП-233, РП-311, ЭП-1	5,34 / 0,5	3,21 / 0,3	3,21 / 0,3
РЗ071102	реле РП-251, РП-252, РП-256	10,70 / 1,0	8,55 / 0,8	8,55 / 0,8
РЗ071103	реле РП-253, РП-254, РП-255	13,91 / 1,3	8,55 / 0,8	8,55 / 0,8
РЗ071104	реле РП-321, РП-341	27,80 / 2,6	7,49 / 0,7	7,49 / 0,7
РЗ071105	реле РП-351, РП-352, РП-8, РП-9, РП-11, РП-12	8,55 / 0,8	8,55 / 0,8	8,55 / 0,8
РЗ071106	реле РП-16 (17)	6,43 / 0,6	6,43 / 0,6	6,43 / 0,6
РЗ071107	реле РП-18	11,76 / 1,1	11,76 / 1,1	11,76 / 1,1
РЗ071108	реле РПУ-1 (2)	6,43 / 0,6	4,27 / 0,4	4,27 / 0,4
РЗ071109	реле РПМ-01 (02)	5,34 / 0,5	5,34 / 0,5	5,34 / 0,5
РЗ071110	реле РЭВ-261, РЭВ-822, РЭВ-826	8,55 / 0,8	8,55 / 0,8	8,55 / 0,8
РЗ071111	реле МКУ	9,61 / 0,9	6,43 / 0,6	6,43 / 0,6
РЗ0712	Реле поляризованные
РЗ071201	реле РП-4, РП-5, РП-7	17,19 / 1,4	12,26 / 1,0	12,26 / 1,0
РЗ0713	Реле импульсной сигнализации
РЗ071301	реле РИС-Э2М, РИС-Э3М	37,44 / 3,5	19,25 / 1,8
РЗ0714	Реле указательные
РЗ071401	реле ЭС-21, РУ-21, ЭС-41, БРУ-4	5,34 / 0,5	5,34 / 0,5	5,34 / 0,5
РЗ071402	реле РУ-1, РЭУ-11	2,12 / 2,0	2,12 / 0,2	2,12 / 0,2
РЗ0715	Реле кодовое
РЗ071501	реле КДР	18,42 / 1,5	12,26 / 1,0	12,26 / 1,0
РЗ0716	Реле повторного включения
РЗ071601	реле РПВ-58, РПВ-258, РПВ-358, РПВ-69	51,56 / 4,2	25,79 / 2,1	29,48 / 2,4		1,24 / 0,1
РЗ071602	реле АПВ-2П, АПВ-0,38	58,93 / 4,8	42,98 / 3,5	22,11 / 1,8		2,45 / 0,2
РЗ0717	Реле газовые
РЗ071701	реле ПГ-22, ПГЗ-22		84,72 / 8,8	84,72 / 8,8
РЗ071702	реле РГЧЗ-66	139,61 / 14,5	55,83 / 5,8	55,83 / 5,8
РЗ071703	реле БF-180	107,83 / 11,2	31,78 / 3,3	31,78 / 3,3	7,69 / 0,8
РЗ071704	реле URF-25/10	19,25 / 2,0	17,33 / 1,8	12,50 / 1,3	7,69 / 0,8
РЗ0718	Реле уровня масла
РЗ071801	реле уровня масла	18,28 / 1,9	18,28 / 1,9	8,67 / 0,9	3,86 / 0,4
РЗ0719	Устройство отбора сигналов
РЗ071901	УОС	3,21 / 0,3
РЗ08 КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТ
РЗ0801	Комплекты дистанционной защиты
РЗ080101	ДЗ-2	664,69 / 46,1	396,49 / 27,5	425,32 / 29,5	115,35 / 8,0
РЗ080102	ДЗ-10	116,41 / 9,8	53,48 / 4,5	23,76 / 2,0	7,13 / 0,6
РЗ0802	Комплекты защит
РЗ080201	КЗ-2, КЗ-12	74,08 / 6,8	41,39 / 3,8	44,66 / 4,1	17,42 / 1,6
РЗ080202	КЗ-1, КЗ-9	63,17 / 5,8	33,75 / 3,1	39,21 / 3,6	11,97 / 1,1
РЗ080203	КЗ-31, КЗ-35	82,78 / 7,6	52,30 / 4,8	54,48 / 5,0	18,51 / 1,7
РЗ080204	КЗ-7	101,00 / 8,5	74,85 / 6,3	83,16 / 7,0	17,81 / 1,5
РЗ080205	КЗ-32, КЗ-36	136,16 / 12,5	82,78 / 7,6	87,14 / 8,0	21,79 / 2,0
РЗ080206	КЗ-3, КЗ-13	147,04 / 13,5	92,59 / 8,5	98,05 / 9,0	27,24 / 2,5
РЗ080207	КЗ-17	124,17 / 11,4	77,32 / 7,1	81,69 / 7,5	21,79 / 2,0
РЗ080208	КЗ-4, КЗ-5, КЗ-6, КЗ-14, КЗ-15	184,13 / 15,5	134,25 / 11,3	143,74 / 12,1	35,64 / 3,0
РЗ080209	КЗ-33, КЗ-37	212,40 / 19,5	126,35 / 11,6	138,35 / 12,7	34,84 / 3,2
РЗ080210	КЗ-34, КЗ-38	251,87 / 21,2	154,44 / 13,0	174,63 / 14,7	40,39 / 3,4
РЗ080211	КЗ-10	383,73 / 32,3	274,42 / 23,1	301,75 / 25,4	42,77 / 3,6
РЗ0803	Комплект токовой защиты
РЗ080301	Комплект линейной токовой защиты ЛТЗ	234,03 / 19,7	146,13 / 12,3	34,46 / 2,9	17,81 / 1,5
РЗ080302	Комплект токовой защиты от однофазных замыканий на землю ЗЗП-1	99,79 / 8,4	35,64 / 3,0	5,93 / 0,5	5,93 / 0,5
РЗ080303	Комплект токовой защиты от однофазных замыканий на землю ЗЗП-1М	147,31 / 12,4	35,64 / 3,0	5,93 / 0,5	5,93 / 0,5
РЗ0804	Комплект защиты ротора
РЗ080401	КЗР-2	132,33 / 11,6	51,35 / 4,5	62,73 / 5,5
РЗ080402	КЗР-3	178,20 / 15,0	118,80 / 10,0	118,80 / 10,0
РЗ0805	Устройство импульсной защиты
РЗ080501	ИЗГ	270,85 / 22,8	169,89 / 14,3	187,69 / 15,8	15,45 / 1,3
РЗ0806	Защита направленная импульсная от замыканий на землю
РЗ080601	ИЗС	135,43 / 11,4	98,61 / 8,3	93,86 / 7,9	5,93 / 0,5
РЗ080602	ЗЗМ-2	98,61 / 8,3	71,28 / 6,0	66,53 / 5,6	5,93 / 0,5
РЗ0807	Делительная защита для сетей
	10 кВ с сетевым резервированием
РЗ080701	ДМЗ	212,66 / 17,9	169,89 / 14,3	121,19 / 10,2	3,57 / 0,3
РЗ0808	Устройство максимальной токовой защиты
РЗ080801	ТЗК	193,65 / 16,3	141,38 / 11,9	141,38 / 11,9	73,67 / 6,2
РЗ0809	Максимальная токовая защита
РЗ080901	МТЗ-М	274,42 / 23,1	121,19 / 10,2	130,68 / 11,0	43,95 / 3,7
РЗ0810	Комплектное устройство защиты и автоматики пункта секционирования линий 10 кВ
РЗ081001	КРЗА-С	118,80 / 10,0	84,34 / 7,1	66,53 / 5,6	2,39 / 0,2
РЗ0811	Устройство максимальной защиты с регулируемой токовой характеристикой времени срабатывания
РЗ081101	ТЗВР	101,38 / 8,0	73,49 / 5,8	63,35 / 5,0	2,54 / 0,2
РЗ081102	ТЗВР с блоком АПВ	141,94 / 11,2	102,65 / 8,1	88,70 / 7,0	3,80 / 0,3
РЗ0812	Дуговая защита
РЗ081201	дуговая защита на одну отходящую линию	139,61 / 14,5	80,86 / 8,4	88,58 / 9,2	14,44 / 1,5
РЗ081202	дуговая защита на каждую последующую отходящую линию	155,97 / 16,2	90,50 / 9,4	99,17 / 10,3	16,36 / 1,7
РЗ09 УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВОК
РЗ0901	Устройство блокировки при качаниях
РЗ090101	КРБ-121, КРБ-123		80,77 / 6,8	80,77 / 6,8
РЗ090102	КРБ-125	128,29 / 10,8	80,77 / 6,8	80,77 / 6,8
РЗ090103	КРБ-122, КРБ-124		95,13 / 7,3	95,13 / 7,3
РЗ090104	КРБ-126	153,79 / 11,8	95,13 / 7,3	95,13 / 7,3
РЗ0902	Устройство блокировки при неисправности цепей напряжения
РЗ090201	КРБ-11, КРБ-13	43,84 / 4,0	30,51 / 2,8	30,51 / 2,8
РЗ090202	КРБ-12	49,02 / 4,5	27,24 / 2,5	27,24 / 2,5	10,91 / 1,0
РЗ0903	Устройство блокировки
РЗ090301	ПВБ-158	65,36 / 6,0	41,39 / 3,8	50,11 / 4,6	21,79 / 2,0

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая часть
2. Рекомендации по составлению смет на работы по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики
3. Пример составления сметы на техническое обслуживание устройств релейной защиты
4. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Р306 Автоматические выключатели
Р30601 Автоматические трехполюсные выключатели
Р307 РЕЛЕ
Р30701 Реле непосредственного действия
Р30702 Реле минимального напряжения РН, РНВ и электромагниты управления с обмотками напряжения
Р30703 Реле тока и напряжения
Р30704 Реле тока
Р30705 Реле напряжения
Р30706 Реле дифференциальные
Р30707 Реле мощности
Р30708 Реле сопротивления
Р30709 Реле частоты
Р30710 Реле времени
Р30711 Реле промежуточные
Р30712 Реле поляризованные
Р30713 Реле импульсной сигнализации
Р30714 Реле указательные
Р30715 Реле кодовое
Р30716 Реле повторного включения
Р30717 Реле газовые
Р30718 Реле уровня масла
Р30719 Устройство отбора сигналов
Р308 Комплекты защит
Р30801 Комплекты дистанционной защиты
Р30802 Комплекты защит
Р30803 Комплект токовой защиты
Р30804 Комплект защиты ротора
Р30805 Устройство импульсной защиты
Р30806 Защита направленная импульсная от замыканий на землю
Р30807 Длительная защита для сетей 10 кВ с сетевым резервированием
Р30808 Устройство максимальной токовой защиты
Р30809 Максимальная токовая защита
Р30810 Комплектное устройство защиты и автоматики пункта секционирования линий 10 кВ
Р30811 Устройство максимальной защиты с регулируемой токовой характеристикой времени срабатывания
Р30812 Дуговая защита
Р309 Устройства блокировок
Р30901 Устройство блокировки при качаниях
Р30902 Устройство блокировки при неисправности цепей напряжения
Р30903 Устройство блокировки